2025年下半年学校公共场所

水、电维修材料采购清单

序号       数量    参考单价     单项控制价    备注

1.LED30W灯管300根	10元/根	3000元（教室、宿舍、办公室）

2.LED15W灯管（60CM）120根	8元/根	1080元（机电实训楼4、5、6西侧办公室、创新楼教室）

3.LED60W螺口灯泡40只	30元/只		1200元（老体育馆植物工程系实训）

4.LED40W螺口灯泡50只（暖白色）30元/只1500元（主干道路灯）

5.LED5W螺口灯泡20只（暖白色）7元/只140元（行政楼2楼接待室）

6.LED5W螺口灯泡30只		7元/只	210元（机电实训楼楼道灯）

7.LED15W30*30平板灯100只	20元/只	2000元（1-4号学生宿舍卫生间）

8.LED12W灯芯100只	13元/只	1300元（综合楼、学生宿舍走道灯、卫生间）

9.单开面板300只	5元/只	1500元

10.16A三孔面板20只	7元/只	140元

11.五孔面板450只		7元/只	3150元（学生宿舍、教室）

12.25A三孔面板10只	15元/只	150元（办公室）

13.25A三眼插头10只	15元/只	150元（办公室、机房）

14.16A三眼插头10只	8元/只	80元（学生宿舍、办公室）

15.10A三眼插头10只		6元/只	60元（实训场所）

16.10A二眼插头10只		3元/只	30元（教室、实训场所）

17.1.5护套线1卷	300元

18.63A4P开关6只			65元/只		390元（农业实训楼、机电实训楼）

19.63A1P漏保10只			55元/只		550元（教学楼、学生宿舍）

20.16A1P漏保10只			35元/只		350元（教学楼、学生宿舍）

21.32A1P漏保20只			45元/只		900元（办公室、综合楼、学生宿舍）

22.32A2P漏保20只			50元/只		1000元（农业实训楼、汽车维修中心）

23.声光控面板20只		10元/只		200元（1-4号楼楼道灯）

24.8寸尖嘴钳、8寸钢丝钳、美工刀4各3把	110元

25.数字测电笔4只		30元

26.1寸抽水泵2台（含20M水管）	300元/台		600元（综合楼、创新楼电梯井）

27.单联空白面板200只	1元/只	200元

28.双联空白面板200只	2元/只	400元

29.面板修复器300只	1.5元/只		450元

30.7cm面板丝1公斤	20元

31.5cm面板丝1公斤	20元

31.8寸十字起4把	28元

32.12寸通心一字起2把	50元

33.双开面板200只	6元/只	1200元

34.墙面遮挡单联面板200只	3元/只	600元

35.墙面遮挡双联面板150只	8元/只	1200元

36.墙面遮挡三联面板150只	13元/只	1950元

37.墙面遮挡4联面板100只	19元/只	1900元

38.低水箱（10个/箱）   5箱  3000元

39.快开龙头（全铜中长洗衣机嘴款）    20只  400元

40.300波纹管     3根  600元

41．锂电角磨机（两电一冲）    1只   350元

42.感应龙头      4只     1040元

43.75消防栓头    5只   250元

44.台式拖把池（80×40）    5只   1500元

45.轻便铝合金升降梯  （2.5米）   1只   700元

46.有衬里消防水带（8-65-20）   100根   8000元

总控制价：43648元。

注：1.此表单价为参考价格，报价不得超过控制价；2.可将此表修改为报价单，但其中序号、耗材品名、型号规格、单位、数量不得修改。